实验实训制度汇编

目   录

实验实训室建设管理办法

实验实训室建设管理办法………………………………………………………………………4

实验实训仪器设备管理办法(试行)……………………………………………………………6

实验室管理规定…………………………………………………………………………………10

实验室危险化学品安全管理办法………………………………………………………………11

实验室安全管理办法……………………………………………………………………………13

学生实习管理办法………………………………………………………………………………15

实验室安全事故应急预案………………………………………………………………………21

实验室安全卫生制度……………………………………………………………………………25

实验室消防安全制度……………………………………………………………………………26

实验室水电气火安全管理………………………………………………………………………27

实验室文明卫生规范……………………………………………………………………………29

学生实验守则……………………………………………………………………………………30

学生实验须知……………………………………………………………………………………31

“三废”处理暂行规定…………………………………………………………………………32

实验室辐射安全管理规定………………………………………………………………………33

放射检查防护告知………………………………………………………………………………34

受检者个人防护用品使用管理制度……………………………………………………………35

皖北卫生职业学院

实验实训室建设管理办法

实验实训室(基地)是对学生进行专业岗位技术技能培训与整定的实践教学单位，是进行实践教学的重点场所，为了保障学院的实验实训教学质量，提高办学效益，加强和促进学院实验实训室建设，实现实验实训管理制度化、标准化、规范化。提高实践教学管理水平，特制定本办法。

一、实验实训室设置的条件

根据国家教育部的《高等学校实验室工作规程》的规定要求，实验实训室设置应具备如下条件:

1.必须有满足实验实训课要求的实验实训用房、基础设施和环境条件。

2.具有基本满足实验实训要求的仪器设备和必要的经费。

3.专(兼)职技术人员，要具有本专业的或相近专业大专以上学历，其数量与承担实验实训教学任务量相当。

4.有稳定的专业发展方向和饱满的教学任务。

5.有科学的工作规范和完善的管理制度。

二、实验实训室建设的基本原则

实验实训室建设按照学院发展的要求，实行统一布局、统一规划、统一建设、统一管理标准、统一资源分配，坚持“集中投资、重点建设、立项拨款、招标采购、效益评估”的原则来建设。通过学校自筹、校企共建、学校与科研单位或行业联合等多渠道筹集经费，走共同建设、共同发展的道路。其基本原则如下:

1.仿真性原则要具有真实的职业环境，按照未来专业岗立群对基本技能的要求，具有针对性强、数量和场地足够、充分体现行业实际生产现场的特点，使学生得到实际操作训练。

2.先进性原则应尽可能体现专业领城的新技术，使学生在实验实训过程中，学到和掌握本专业领域先进的技术、工艺和技术应用的本领。

3.通用性原则充分利用有限资源，最大限度地节约资金，尽可能使所建没的实验实训室适用性强，能进行多学科的综合实训，相关专业尽可能通用。设备必额安全、方便、可靠、适用，要使先进的设备适合课堂教学。

4.开放性原则实验实训室不仅能承担高等职业学历教育的基木技能川练，而且能承担各级各类职业技能的培训任务，使学校实验实训室紧密与社会经济发展相联系。

5.效益性原则应与技能型紧缺人才的专业和培养规模相匹配，最大限度地保证学生获得足够时间进行的实际技能训练。同时要注重社会效益和经济效益，要创新实训室建设理念，实现校企共建共享、互惠互利，以提高实训室的投资效益，使其成为集教学、培训、职业技能鉴定和技术服务为一体的多功能教育培训中心。

三、实验实训室建设项目的立项与审批

1.实验实训室的建设与改造，要充分征求系部、专业教师的意见。依据学院总的建设规划，各系都应根据教学大纲，教学计划中所承担的教学任务或专业发展的需要，制定出年度建设计划。

2.为使实验实训室建设更加科学、规范，学院根据院内实验实训室建设发展需要和年度经费总额，实行项目管理。

3.实验实训室项目建设采取集中申报、统一管理。 系部于每年3月前提交《皖北卫生职业学院实验实训室建设项目申报表》，经系部初审后报学院实验实训中心。

4.每年3月，实验实训中心对项目申报材料进行汇总并初审，提交院学术委员会审核。

5.教学工作委员会进行项目审核和论证，审议结果报分管院长同意并提交院长办公会议研究、审批，批准后由院行政发文执行。

四、实验实训室建设项目的执行与验收

1.经批准立项的实验实训室建设项目，实验实训中心负责项目建设实施的组织、协调、监管工作。项目工程建设由院总务处负责实施。系部负责实验实训室建设项目的具体实施方案，必须责任落实，措施到位。

2.在建设项目获准后，系部应根有建设内容填报完整、准确的仪器设备购置计划，报实验实训中心。实验实训中心会同院财务处、总务处、系部负责仪器设备的采购、验收、安装调试和相应的管理工作。

3.项目实施过程中，实验实训中心会同有关部门不定期检查项目建设的执行情况及项目建设进度。

4.建设项目完成后，项目建设单位(系部)写出书面工作报告及申请验收报告。报告项目执行情况、经费使用情况、存在问题等，然后由实验实训中心组织有关专家、部门进行现场验收。

5.如建设项目中止执行，项目建设单位(系部)应及时将原因及调整意见以书面报告实验实训中心、中心报分管院长。调整建没项目内容需办理申报手续。

附件:1.皖北卫生职业学院校内实验实训室项目建设申报计划汇总表

2.皖北卫生职业学院实验实训室建设项目中报表

3.皖北卫生职业学院教学设备采购中报单

(附件1、2、3在教务处实验实训中心网站下载)

皖北卫生职业学院实验实训仪器设备管理办法(试行)

第一章总则

第一条 学院一切仪器设备均属国有资产。 为了加强和促进实验实训室建设，提高实验实训教学保障水平和资源使用效率，根据国家教育部颁布的《高等学校仪器设备管理办法》的有关规定，结合本院的具体情况，特制定本办法。

第二条 学院教学仪器设备管理必须贯彻“统一领导、归口分级管理、合理配置、物尽其用”的原则，其根本任务是搞好供、管、用，提高仪器设备的完好率和使用率，防止公物私化，保正教学，科研等工作的顺利进行。

第三条 教学科研仪器没备的购置、 调入、调出、增减变化、维修、直至报废，均需经实验实训中心、总务处办理相关手续。

第四条 学院仪器设备的采购，实施公开招标或政府集中招标等方式，确保仪器设备的质量。

第二章  管理体制

第五条 学院仪器设备实行归口分级管理， 实验实训中心为全院教学科研仪器设备的归口管理机构，在分管院长的领导下,负责教学科研仪器设备的宏观管理及年终数据上报等日常管理工作。

第六条 各系部负责本部门仪器设备的保管、使用和日常维护工作。系部设置的设备管理人员要相对稳定，做到每个实验实训室、每台设备都要责任到人。

第三章  仪器设备管理范围

第七条 仪器设备的管理范围为教学单位中能独立使用的单价1500元(含)以上的专用设备和单价1000元(含)以上的通用设备:单价未达到上述规定标准，而耐用期一年以上的大批同类教学设备。

第八条 单价在 150至1000元范围内(非批量采购)，耐用期在一年以上，能独立使用的教学设备属于低值耐用品，亦在管理范畴(若为低值易耗品则不在本管理范围内)。

第九条 《皖北卫生职业学院精密贵重仪器设备管理办法》中规定的属于精密贵重仪器设备。具体管理办法按《皖北卫生职业学院精密贵重仪器设备管理办法》执行。

第四章  仪器设备账务管理

第十条 仪器设备的统计资料是制定计划的主要传据，实验实训中心须建立统的全院文践教学仪器设备电脑管理系统。随时掌握仪器设备的种类，数量、金额、分布和安验实训项目使用情况，按期向上级部门及学院领导报送各类统计报表，不断提高管理水平。

第十一条 学院用于教学科研的仪器设备统一由实验实训中心、 总务处建立固定资产总账、分类账: 系部也要做好本部门的设备账。

第十二条 各实验实训室要建立相应的设备账簿，实验实训中心、总务处、系部定期进行清产、对账，做到账、卡、物相符。

第十三条 各教学部门无论以何种方式购入， 调入。自制或接受捐赠的仪器设备，都必须到实验实训中心、总务处办理入账登记手续。

第五章 仪器设备技术档案管理

第十四条 系部负责对精密贵重仪器设备建立完整的技术档案，其他教学设备的技术档案由相应的实验实训室管理人负责管理。档案的主要内容包括该机所附带的各和资料(说明书、合格证，电路图、装配图、附件清单、装箱清单等)及设备技术卡片(验收报告、维修和校验记录等)。

第六章  仪器设备的使用与维护

第十五条 仪器设备的使用管理， 必须执行岗位责任制。各使用单位要制定出相应的管理、使用、维护制度，做好日常的管理，使用设备后，使用人应在使用登记卡上签名。实验实训中心应定期或不定期对各使用单位仪器设备的使用情况进行抽查，发现问题及时处理。

第十六条 各系部要加强仪器设备的维修和保养工作，制订安全操作规程:精密贵重仪器设备应做到精心维护，定期检修和检测，并指定专人管理和使用，防止事故的发生。学院教学仪器设备的维修，应按规定填写《皖北卫生职业学院仪器设备维修申请与验收报告表》后送实验实训中心审核，报学院审批。

第十七条 仪器设备必须按精密度等级分级使用，并应对性能及指标进行定期检验、计量和标定，以确保仪器设备的精度和性能。

第十八条 私人不得占用或变相占用仪器设备。除可以由教师个人借用并由个人保管的仪器设备外，其它仪器设备不得带出实验实训室保管使用。教师个人借用的仪器设备必须办理相关借用手续、设备保管者因工作调动、离退休面离开原岗位的，离岗前应将由个人保管使用的仪器设备交还学院。不交者参照学院仪器设备损坏、丢失赔偿办法处理。

第十九条 各使用单位对闲置、 积压，报废的仪器设备要及时查明原因，并报实验实训中心，由实验实洲中心对闲置、积压的仪器设备提出处理建议:各部门之间需要调拔仪器设备的，统一由实验实训中心办理，未办理调拨手续的仪器设备不得自行变动:本部门内的调拨由部门自行协调，但应在实验实训中心作好备案手续。

第七章  仪器设备及器材损坏、丢失的赔偿处理

第二十条 使用仪器设各及器材， 应遵守学院相关的管理制度和安全操作规程，严防损坏、丢失。凡属责任事故造成仪器设备及器材损坏、丢失的，应追究当事人和有关领导的责任，井按规定予以赔偿。

第二十一条 由于下列主观原因发生责任事故，造成仪器设备及器材损坏、丢失者，应予以偿。

(一)不听从指挥，违反操作规程或不按操作规程操作的:

(二)不熟悉仪器设备的工作原理和技术性能而进行操作的:

(三)擅自拆御或改装仪器设备，致使仪器设备损坏，擅自将仪器设备、器村挪作他用着:(四)由于管理人员工作不负责任，领、发、借不按规定办理手续的:

其他的不遵守规章制度等，主观原因造成仪器设备损坏、丢失的责任事故。

第二十二条 由于下列客观原因造成仪器设备损坏，经过鉴定和有关负责人证实，可免于赔偿处罚。

（一）因实验实训操作本身的特殊性引起的损坏，确属难以避免的;

（二）由于仪器设备本身的质量问题，在正常使用时发生的损坏和合理的自然损耗；

（三）由于自然灾害或其他合理的客观原因，造成的意外损坏、损失。

第二十三条 由于责任事故损坏、丢失仪器设备，一般应赔偿同样物品或按原价（或折旧价）赔偿。如属部分损坏短缺，经修复后尚能使用的，可按实际修复费用进行赔偿。如属精密贵重稀缺的仪器设备、器材，除责成当事人赔偿经济损失外，应给予行政处分。如细引起伤亡或造成重大损失的。还应追究当事人法律责任。事故责任不止一人时， 须分清责任主次分别承担责任。

第二十四条 凡属责任事故， 实验实训室必须填写《皖北卫生职业学院仪器设备及器材损坏，丢失报告表》由实验实训中心及有关部门进行细致的调查研究查对核实并提出处理意见上报分管院长。

(一)损坏、丢失的仪器设备原价或器材总价在1000元以下的，根据仪器设备的新旧积度，损坏、丢失原因和责任大小。对直接责任人处以仪器设备原值的20%-100%赔款。

(二)损坏，丢失的仪器设备原价或器材总价在1000元及以上仪器设备(固定资产)，根据仪器设备的新旧程度、损坏、丢失原因和责任大小， 对直接责任人处以仪器设备原值的30%~ 100%的赔款。

(三)损坏和丢失费重仪器设备或发生其他重大事故。应先保护现场，并立即报告实验实训中心处理。

第二十五条 赔偿费一律上缴学院财务部门，并划拨给所在单位作为仪器设备维修费或更新费等。

第二十六条 确定赔偿责任后， 当事人应在一个月内办理赔偿手续。 如果赔偿额较大，赔偿人经济上确有很大困难，可提出申请，经过有关单位调查证明，报分管院长批准，可以分期或缓期偿还。

第八章  仪器设备的报损和报废

第二十七条 对技术落后、 损坏等原因不能修复或无修复价值的仪器设备，由使用单位填写《皖北卫生职业学院仪器设备报度申请表》并在每学期的期未报实验实训中心、总务处，经组织专家进行技术鉴定后，进行设备报废审批未经批准报度的设备不得自行处理。

第二十八条 不在固定资产范围内的低值设备的报废，由系部提出， 实验实训中心审核，经分管院长批准后报废处理。

第二十九条 对报损、 报废的仪器设备，要及时调整胀、卡将有关资料存档，并按规定到财务处销账。精密贵重仪器和大型设备的报废要按照有关规定进行。

第三十条  本办法自发布之日起执行。

实验室管理规定

一、实验室是开展实验教学、科学研究的场所，所有实验室工作人员及进入实验室的人员均应遵守本规定。

二、实验室负责人或指导教师必须对学生进行遵守实验室规章制度的教育，学生必须听从指导教师和实验室工作人员的安排。

三、要爱护仪器设备，节约实验材料，遵守操作规程，认真记录实验数据保持整洁，按指定地点丢弃污物。

四、在使用大型精密仪器设备前，必须经过技术培训，经考核合格后方可使用，使用中要严格遵守操作规程，并认真填写使用记录。

五、实验室要加强对仪器设备和实验材料的管理，定期检查维护，防止因保管不善造成损失。

六、实验室必须重视安全工作，加强对易燃易爆和有腐蚀、有毒危险品的管理，做到领用有手续、使用有记录。多余的危险品要及时上交或妥善保管，不得过量存放。

七、实验室必须配备相应的消防器材，工作人员要熟悉各种消防器材的使用方法。要经常检修、维护电源线路、防火设备等。

八、实验中，仪器设备如有损坏，要及时报告登记。一旦发生事故，要及时采取措施，迅速如实地向有关部门报告，并保持现场，认真分析事故原因。

九、实验室要建立安全值班制度，每次实验完毕或下班前，要做好整理工作必须关闭电源、水源、气源、门窗。实验指导教师要配合值班人员进行安全检查

十、对违反本守则和有关规定制度造成的事故，要追究当事人责任，根据学

校规定进行严肃处理。

皖北卫生职业学院实验室危险化学品安全管理办法

第一章  总则

第一条 为进步加强对实验室易燃、易爆、有毒、有害化学危险品的管理，确保师生生命财产安全，维护正常的实验教学联序，根据中华人民共和国国务院《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号），特制定本管理规定。

第二条 本办法所指危险化学品，是指中华人民共和国国家标准系指国家标准(危险货物分类与品名编号》中规定的易燃、易爆、有毒，有害化学物品等。

第三条 凡购买、储存、使用、销毁危险化学品时，必须遵守本办法。

第二章 危险化学品的采购

第四条 各实验室根据实验教学对各种危险化学品的需求，提出申购计划，由系部实验室主任核定购买数量，经实验实训中心审核后，报分管院长批准后，按照危险化学品管理条例要求组织采购。

第五条 危险化学品采购后，不准放置在临时存货地点，要立即办理验收和入库手续。并按要求妥善保管，防止丢失和发生事故。

第三章 危险化学品的管理

第六条 各系(部)主任是本部门实验室危险化学品安全管理的第一责任人， 实验室主任及专门管理人员是直接责任人。

第七条 危险化学品 应由保管员检查登记后方可按指定路线进入专用仓库存放。设有安全防盗措施，实行双人双锁保管，建立双本账(台帐与电子账) .

第八条 易燃、易爆物品的管理

(1)易燃、易爆物品存放地点严禁烟火，杜绝可能产生火花的一切不安全因素，并配备必要的灭火设备:

(2)易燃、易爆物品要分类存放，定期检查，防止因变质、分解造成自然和爆炸事故。(3) 在搬运时，要轻拿轻放，防止震动、撞击、重压、倾倒和摩擦。

(4)遇水易发生爆炸、燃烧的化学物品，不准放在潮造或易积水、漏水的地方。受阳光照射易引爆的化学物品，要存放在阴凉处。

第九条 有毒、有害化学物品的管理

(1)有毒有害化学品的储存要有专门仓库，且要分门别类存储，不准与其他药品混放，且平签要有鲜明、醒目的标志，防止混淆，发生事故。

(2)有毒有害化学品要有专人负责管理，药品入库、存放和领用，要及时登记，严格审批制度，并追踪使用去向。

第十条 各实验室领取危险化学品必须有2个以上人员在场，设专人审批，限量发放，并对领用危险化学品的品名、剂量、用途、使用日期等进行登记。用剩药品及时退库，用过的容器、器皿、废液等要妥善处理，严禁乱扔乱放。

第十一条 实验室危险化学品要严格按其安全使用操作规程执行， 各系(部)、实验室要采取有效措施防止危险品的燃烧、爆炸、腐蚀、中毒等对师生生命财产造成损伤。

第十二条 危险化学品存放地点严禁闲人进入，管理人员工作结束离开前要进行安全检查。危险物品要加强保管，一旦发现缺损或丢失时， 要立即向主管领导报告，并同时报院保卫处。

第十三条 未经本单位主管领导批准，任何人不得出售或借用易燃、易爆、有毒、有害危险物。

第十四条 学院分管领导，实验室主管部门及系部，每学期要组织一次实验室危险化学品安全检查工作，督促检查本制度的落实。

第十五条 本办法自公布之日起执行。

皖北卫生职业学院实验室安全管理办法

为保障师生员工人身安全，维护教学、科研等工作的正常秩序，创建“平安校园”，根据(中华人民共和国高等教育法)、(中华人民共和国消防法》 、(危险化学品安全管理条例)和(安徽省高等学校实验室安全管理办法)等法律、法规和规章，制订本管理制度。

一、实验室安全工作，人人有责。学院要定期组织开展实验室安全教育和宣传工作，将其纳入学院安全教育年度工作计划，开展急救知识培训和应急预案演练，提高师生员工安全意识和安全技能:要加强院系两级管理，根据“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责"的原则，逐级落实实验室安全责任制，明确实验室安全岗位职责和责任人，并作为校内考核内容。各级领导、实验室管理员、实验指导教师、参加实验的学生，都必须牢固树立“安全第一”的思想，严格遵守实验室管理制度和实验操作流程，防止任何安全事故的发生。

二、学院每季度进行次实验室安全检查， 各系部、实验室每月进行一次实验室安全检查，主要检查教育培训、制度落实、安全设施、安全隐惠等情况，并做好检查记录，及时排除安全隐患。

三、实验室内必须使用空气开关，并配备漏电保护器:电气设备应配备足够用电功率的电气元件和负载电线，不得超负荷用电:电气设备和大型仪器须接地良好。严禁用潮湿的手接触电器和用湿布擦电门，擦拭电器设备前，应确认电源已全部切断。实验室内不准私拉电线，如因工作需要，事先要上报有关部门批准。实验室内的一切电源、 火源要有专人负责管理， 定期进行检查，发现隐患要及时处理。

四、凡使用高压，燃气、电热设备或易燃、易爆、麻(剧)毒药品试剂时，操作人员不得离开工作岗位。

五、认真贯彻国家《危险化学品安全管理条例》和《常用化学危险品贮存通则》等有关规定，做好实验室化学危险物品购置和管理，落实从请购、领用、使用、回收、销毁的全过程记录和控制制度。实验室内使用、存放的一切易燃、易爆物品，都要与火源、电源保持一定距离。 易燃、易爆、麻毒药品专人专柜保管，并符合危险品的管理要求，做到“四无一保” ，麻毒药品要实行双人收发、双人运输、双人使用，双人保管，双锁双帐。建立易燃、易爆、麻毒药品的使用登记制度。领用时应符合审批手续，用多少领多少，详细登记领用日期用途用量、剩余量，并有领用人签字备案，建立化学危险品使用台账，做到账账相符，帐物相符。

六、所有药品、试剂使用和购买后要放入指定位置，各种药品、试剂要有正确清晰的标签，包括名称、浓度、规格等，按正确方法取用。

七、对细菌、病毒，疫苗等物品要有专人负责管理，并落实审批、领取储存、发放登记制度。剩余实验材料必须妥善保管、存储、处理，并作好详细记录，对含有病原体的废弃物，严禁乱扔、乱放、随意倾倒。

八、实验仪器设备以实验室为单位，由专人保管，使用实验设备必须经实验室管理员同意并指导使用，严格按操作规程进行操作。所有进入实验室人员应服从实验室管理人员安排，采用必要的安全措施，以保证人身和仪器设备的安全。未经管理人员许可，任何人不得擅自开关、使用和移动实验室中的任何设备，由于责任事故造成仪器设备的损坏，要追究使用人的责任。

- 贵重精密仪器设备，应由具有业务能力的专人负责操作，操作者必须掌握所用仪器设备的工作原理、技术性能、操作规程、维护保养等技能。贵重仪器物品的使用者应填写仪器使用记录表，其为容成括:使用时间、开机目的、使用前后及使用过程状况：使用人。

- 实验过程中产生的废物、废液、废弃有毒有害和微生物污染物均按属性进行无害化处理，以保证实验环境和实验室人员的安全和健康。

十一、实验结束后，实验指导教师应要求和督促学生关闭所使用的仪器设备  使用的仪器设备，切断电源、气源和水源，清理和归还各种试剂及化学药品。

十二、参加实验的学生离开实验室后，实验指导老师与实验室管理员一起对实验室的仪器设备电(气、水)源等情况进行检查确认无问题后，关好实验室门窗。

十三、实验室内严禁烟火，尤其是使用和储存易燃、易爆(氢气、氮气、氧气等)和化学类危险物品的实验室，不准在实验家内吸烟或动用明火(包括明火、电炉)，如确因工作需要，应事先向保卫处申请，经批淮并转移好易燃、易爆等物品后，方可点火作业。

十四、实验人员进入实验室应穿着实验服。与实验室工作无关的人员不得擅自进入实验室，外单位来访人员如需进入实验室，必须经实验室负责人批准同意后，才能进入实验室。

十五、不得在实验室内饮食、娱乐、使用化妆品，实验室操作用的玻璃容器、器皿不能用来盛装食物和饮料，实验室的冰箱、冰柜不可存放食物。

十六、严格实验室钥匙的管理，钥匙的配发应由有关负责人统一管理， 不得私自借给他人使用或擅自配置钥匙。

十七、实验室出口走廊是安全道，任何工候应保护畅道。根据实际情况，实验室按要求配备一定的消防器材、洗眼装置等，并要放置明显、便于取用的位置，学会使用。实验室配置的灭火器，消防砂，消防水带等供消防使用，任何部门或个 人不能随便的移动或挪作他用。

十八、实验室内严禁存放个人物品，不准举办一切与实验无关的活动。

十九、实验室发生事故时，应立即启动应急预案，及时妥善做好应急处置工作，防止时态扩大和蔓延。

二十、本办法自发布之日起施行。

皖北卫生职业学院学生实习管理办法

为全面贯彻教育部 《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见(教高﹝2006﹞16号)《关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见（教职成﹝2015﹞6号）》和教育部等五部门关于印发（职业学校学生实习管理规定）的通知）有关文件精神，切实提高学业技能，适应生产、建设、管理、服务线工作的需要。 规范实习管理，提高实习工作的有效性特制定本办法。

第一章  总则

第一条 实习是高职院校人才培养工作的基本环节，是教育教学的核心部分，是实现职业教育培养目标的基本手段。通过实习切实落实校企合作。工学结合人才培养模式改革，全面提高人才培养质量，提升学生实践技能，增强学生职业能力，培养高素质技术技能型专门人才。

第二条 实习是大力推行工学结合，突出学生岗位操作技能的必要教学环节。并充分认识学生实习的重要性和必要性，加强与企业的合作与交流，与企业建立稳固密切的合作关系，建立企业职工信息库，为学生逐一落实实习岗位， 做好实习工作。

第三条 要将岗位培养目标贯穿整个教学过程， 并充分利用校内外实习基地进行生产性实训，使学生在实习前基本达到岗位技能要求，尽快适应岗位工作。

第四条 学生实习岗位原则上应与所学专业致。 提倡实习与就业结合，学生通过实习，熟练掌握岗位技能，以增强职业能力和社会适应能力，提升就业竞争力，促进学生就业。

第五条 本办法所称学生实习， 是指按专业人培养目标要求和专业才培养方案安排，由学院安排或经学院批准自行到企(事)业等单位进行专业技能培养的实践性教育教学活动，包括认识实习、跟岗实习和顶岗实习等形式。

认识实习是指学生到实习单位参观、观摩和体验，形成对实习单位和相关岗位的初步认识的活动。

跟岗实习是指不具有独立操作能力、不能完全适应实习岗位要求的学生，到实习单位的相应岗位，在专业人员指导下部分参与实际辅助工作的活动。

顶岗实习是指初步具备实践岗位独立工作能力的学生，到相应实习岗位，相对独立参与实际工作的活动。

实习作为必修课程列入学生学业考核。学生一律不得免修， 实习成绩考核合格方可毕业。

第六条 落实学生实习单位，采用学校统一安排与学生自行联系相结合的办法进行，学生自行联系落实实习单位的，须学生本人提出书面申请，家长签字， 经教学系初审，教务处同意并办理相关手续后方可离校参加实习。

第七条 所有学生参加跟岗实习、顶岗实习前，必须与实习单位(无论是学院统安排的还是学生自行联系的) .学院签订三方协议(如《皖北卫生职业学院学生实习协议书)和《皖北职业学院学生校外实习安全协议书》)，明确各自的权利和义务，保障学生实习安全和顺利地进行。

第八条 实习单位应遵守国家有关法律法规，为学生提供必要的实习条件和安全健康的实习环境。

第九条 本办法适用于学生在实习期间的管理。

第二章  组织管理

第十条 实习工作实行院系两级管理，日常管理工作由教学系和企业共同负责，教务处、实验实训中心，学生处、督导室等部门代表院级层面各负其责。

第十一条 实习安排根据专业人才培养方案规定的学期和课时进行。

第十二条 各教学系 要成立实习领导小组，领导小组由系主任和书记、教学秘书、学院指导教师、实习单位领导及企业指导教师等组成，全面负责实习工作，系主任是实习工作第一负责人。

第十三条 各教学系要在实习前制定工作计划，工作计划包括：组织机构、实习任务和要求、指导教师、成绩考核与评定、学生实习单位及岗位情况汇总等，保证每个学生都有实习岗位。实习工作计划于学生实习前两周胞教务处审查，并经院长办公会通过后执行。

第十四条 实习开始前， 须在教学系统一组织下，依据专业特点分专业下达《实习任务书)，并根据专业特点和实际需要向每位学生下发(宿州市皖北卫生职业学院学生实习手册》(下称(实习手册)), (《实习手册》由各教学系根据自身专业特点组织印制。

第十五条 实习开始前。各教学系应集中或分专业组织动员会，向全体学生强调实习的重要性，纪律和安全、成绩评定办法，公布实习指导教师名单，同时要求学生与指导教师和辅导员保持密切联系、落实单位后及时向教学系提供实习详细信息，为学院实习动态管理提供保障。

第十六条 实习前如有必要可聘请企业技术人员作为指导教师，负责学生的岗位技能训练工作:学院指导教师和辅导员协同企业指导教师做好学生的指导和管理工作。

第十七条 在学生实习期间， 各教学系和实习单位要保持沟通和配合，维护学生的合法权益，确保学生在实习期间的人身安全和身心健康。建立教学系、实习单位和家长经常性的学生实习信息通报制度。

第十八条 结合学生实习的具体情况，各教学系应建立更为具体的学生实习管理制度，要明确专人负责实习工作，加强学生管理，建立学生实习管理档案，定期巡回检查实习情况，加强实习指导，处理实习中出现的有关问题。

第十九条 实习期间，学生违反实习单位纪律时，实习单位与学院(教学系)协商处理，因严重违纪被实习单位辞退者，实习成绩视为不合格。

第二十条 实习与年业设计《论文)重合时，实习期间学院指导教师应与企业指导老师一道，妥善安排好学生毕业设计（论文）的选题、指导、时间安排等方面的工作，确保毕业设计（论文）质量。

第二十一条 实习结束后，学院指导教师及时与企业指导教师评定学生成绩并些出实习总结教学系。各教学系在当年度实习全面结束后写出本兮实习年度总结交教务处存档。

第三章 工作职责

第二十二条 院级（教务处、实训中心、学生处、督导室）职责

- 1.负责实习的宏观管理协调，实习管理办法制定、修订等工作。

- 2.规范实习的过程管理。

- 3.为实习工作的顺利开展提供服务。

- 4.对各系，各专业实习工作开展检查、评估、考核和督导。

第二十三条 教学系职责

- 1.负责实习的组织管理工作，：负责与企业联系，为学生落实实习岗位，签署实习协议。

- 2.负责本系各专业与企业合作制定符合专业特点的实习管理制度，建立实习质量监督管理体制，制定质量评价指标，对实习的全过程进行督导评价。

- 3.核算实习教学经费。

- 4.制定实习计划（包括：实习目的、任务、要求、时间安排、岗位等），与实习单位共同制定学生实习内容、制定考核标准和考核办法。

- 5.安排学院指导教师，检查、督促学院指导教师到岗，组织对学院指导教师考核。

- 6.汇总学生实习成绩及考核表，撰写实习总结，评价实习效果。

第二十四条  学院指导教师职责

- 1.了解学生情况及实习的总体安排，及时与企业指导教师沟通，制定实习带队计划。

- 2.实习期间协助企业指导教师做好学生的指导和组织管理工作，指导学生撰写实习报告，协同企业指导教师填写学生《实习手册》，评定学生实习成绩。

- 3.撰写带队实习工作总结，收集并上交实习相关材料。

第二十五条 企业及企业指导教师职责

- 1.落实企业指导教师，分配学生实习岗位。

- 2.指导学生技能训练，做好学生的安全保障等工作。

- 3负责学生实习期间的考勤、考核、成绩评定等工作。

第二十六条 学生职责

学生实习期间，既是学院的学生又是企业的（准）员工，要特别注意遵纪守法和保护自身安全，具体要求如下：

- 认真做好岗位的本职工作，培养独立工作能力，刻苦锻炼和提高自己的业务能力，在实习的实践中努力完成专业技能的学习任务。

- 在实习期间，必须强化职业道德意识，爱岗敬业，遵纪守法，做一名诚实守信的实习生和文明礼貌的员工。

- 服从领导、听从分配、不做损人利己、有损企业形象和学院声誉的事情。

- 经常保持与学院指导老师和辅导员（班主任）的联系，每半个月至少要与学院指导教师联系一次，汇报实习情况：密切注意学院和本系公布的与毕业生有关的信息：联系方式和工作地点发生变动时要及时通知学院指导教师和辅导员（班主任），并报纸提供的联系方式正确有效，如因提供的联系方式出现问题，一切后果自负。

- 要严格遵守企业劳动纪律和各项规章制度，如果在实习期间，由于违反单位的管理规定或因品德表现等原因被实习单位退回学校，则视为实习成绩不合格。

- 实习学生应牢记“安全第一”，必须遵守安全管理规定，遵守交通规则，避免安全事故发生，对不遵守安全制度造成的事故，由学生自行负责：对工作不负责造成的损失，必须追究相关责任。

- 认真做好实习工作记录，每周对实习情况进行记录和总结一次，填写《实习手册》和不少于3000字的实习报告。

- 实习期间，学生未经允许不能擅自调换实习单位，有特殊情况确需调换的，由学生本人提出申请，学院指导教师征求实习单位意见后方可离开原实习单位。未经允许擅自调换实习单位者,实习成绩视为不合格，如果确因个人特殊情况或实习单位原因须变更实习单位，学生个人须写《宿州市皖北卫生职业学院学生实习单位变更申请表》并报教学系备案。

- 在实习过程中，发生重大问题，学生本人和同单位实习学生应及时向实习单位和学院指导教师报告，指导教师要及时向学院和实习单位双方负责人报告。

- 其它未述事宜，参照宿州市皖北卫生职业学院相关教学文件和规章制度执行。

- 考核评价

第二十七条 考核原则

- 1.《实习手册》是学生实习成绩的依据，应认真，完整地填写，记录实习过程的真是情况。

- 2.学生在实习期间接受学院和企业的双重管理，实行以企业为主、学院为辅的考核制度，校企双方共同完成对学生的考核与评价。企业对学生的考核与评价具有一票否决的效力，即如果该成绩为不及格，则学生实习成绩直接以不及格处理，不再进行成绩总评。

第二十八条 成绩考核评定

- 1.实习单位对学生的考核与评价，学生实习原则上应在同一个单位完成，特殊情况下也可在不同单位进行，先后在多个单位实习的，由最后一家实习单位对学生实习表现情况进行考核并评定成绩，实习单位要对学生在实习期间的表现，如专业技能、工作态度、创新意识、团结协作、遵守企业管理制度、对实习单位的贡献等方面进行考核，考核成绩占实习总成绩的70%。

- 2.学院指导教师对学生的考核。学院指导教师依据学生在实习单位每一个岗位的表现及实习报告等完成情况对学生进行考核，考核成绩占实习总成绩的30%。

- 3.各系组织由指导教师，各系教学秘书、辅导员（班主任）依据实习单位和学院指导教师对学生的考核与评价于两周内集中进行总成绩与等级评定，上传成绩并填入学籍卡作为原始凭据存档。

- 4.考核顶级分优秀、良好、合格和不合格四个等级，学生实习考核不合格者延期一年毕业。

- 5.学院指导教师由学生实习单位、实习学生、所在教学系、学院实习督导组共同考核，并以此作为计算教师实习指导工作量的依据。

- 保障措施

第二十九条 建立督导制度。由学院督导室派专人对实习进行全过程督导，及时反馈信息，并对各教学系实习作出督导评价，将评价结果纳入教学系年度工作考核。

第三十条 教务处定期通报实习工作，及时反映和通报实习工作进展和督察检查结果，发现问题及时解决。

第三十一条 实行教学事故认定制度，超过10%的学生无实习岗位定为一般教学事故，超过20%成为严重教学事故，超过30%定为重大教学级教学事故，将学生实习岗位保障列入教学系年度工作考核标准。

第三十二条 实习经费实行专项预算管理。学院将学生实习经费单列划拨到各教学系，专款用于实习，并不得挪作他用，确保实习工作的实施。

第六章 实习信息管理

第三十四条 实习期间，所有学生必须按指定的时间完成实习任务，按（实习手册）中的要求填写好相关表格，实习结果将所有规定的实习相关材料交到院内指导教师处。

第三十五条 实习结束后，教学系不须组织人员将实习信息进行汇总，并用于分析、改进工作和填报有关表格。

- 第七章 附则

第三十六条 评定成绩后的《实习手册》由教学系部根据有关规定自行保管。

第三十七条 本办法由教务处负责解释，自印发之日起施行。

皖北卫生职业学院

实验室安全事故应急预案

为防止重大安全事故发生，完善应急管理机制，迅速有效地控制和处置可能发生的事故，保护师生员工人身安全和实验室财产安全，保障实验室安全和正常运转，特制定本应急预案。

- 指导思想

根据《中华人民共和国高等教育法》、《危险化学品安全管理条例》、《高等学院消防安全管理规定》和《皖北卫生职业学院实验室安全管理办法》等法律法规及规章，坚持“安全第一、预防为主”的原则，结合我院实验室实际情况制定本应急预案。对因实验室而引发的灾害性事故的发生，具有充分的思想准备和应变措施，做好事故发生后补救和完善工作，确保实验室在发生事故后，能科学有效的实施处置，实施切实有效降低和控制安全事故的发生。

- 实验室安全隐患分析

分析实验室存在的安全隐患，易发生的事故类型有：

（一）火灾 火灾性事故的发生具有普遍性，几乎所有的实验室都可能发生：1.忘记关电源，致使设备或用电器具通电时间过长，温度过高，引起着火；2.操作不慎或使用不当，使火源接触易燃物质，引起着火；3.供电线路老化、超负荷运行，导致线路发热，引起着火；4.乱扔烟头，接触易燃物质，引起着火。

（二）爆炸 爆炸性事故多发生在具有易燃易爆物品和压力容器的实验室： 1.违反操作规程，引燃易燃物品，进而导致爆炸； 2.设备老化，存在故障或缺陷，造成易燃易爆物品泄漏，遇火花而引起爆炸。

（三）中毒 毒害性事故多发生在具有化学药品和剧毒物质的化学实验室和具有毒气排放的实验室：1.违反操作规程，将食物带进有毒物的实验室，造成误食中毒；2.设备设施老化，存在故障或缺陷，造成有毒物质泄漏或有毒气体排放不出，酿成中毒；3.管理不善，造成有毒物品散落流失，引起环境污染；4.废水排放管路受阻或失修改道，造成有毒废水未经处理而流出，引起环境污染；5.进行有毒有害操作时不佩戴相应的防护用具；6.不按照要求处理实验“三废”，污染环境。

（四）触电 1.违反操作规程，乱拉电线等；2.因设备设施老化而存在故障和缺陷，造成漏电触电。

（五）灼伤 皮肤直接接触强腐蚀性物质、强氧化剂、强还原剂，如浓酸、浓碱、氢氟酸、钠、溴等引起的局部外伤： 1.在做化学实验时没有根据实验要求配戴护目镜，眼睛受刺激性气体薰染，化学药品特别是强酸、强碱、玻璃屑等异物进入眼内；2.在紫外光下长时间用裸眼观察物体； 3.使用毒品时没有配戴橡皮手套，而是用手直接取用化学毒品； 4.在处理具有刺激性的、恶臭的和有毒的化学药品时，没有在通风橱中进行， 吸入了药品和溶剂蒸气。 5.用口吸吸管移取浓酸、浓碱，有毒液体，用鼻子直接嗅气体。

三、成立应急组织机构、明确职责

学院党政负责人为第一安全责任人，各（梯队）实验室落实安全责任人和实验室安全员，学院成立实验室安全事故应急领导小组。

领导小组主要职责：

（1）组织制定安全保障规章制度；

（2）保证安全保障规章制度有效实施；

（3）组织安全检查，及时消除安全事故隐患；

（4）组织制定并实施安全事故应急预案；

（5）负责现场急救的指挥工作；

（6）及时、准确报告安全事故。

应急电话：火警：119  匪警：110  医疗急救：120

四、实验室突发事故应急处理预案

（一）实验室火灾应急处理预案：

1.发现火情，现场工作人员立即采取措施处理，防止火势蔓延并迅速报告；

2.确定火灾发生的位置，判断出火灾发生的原因，如压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃物品、自燃物品等；

3.明确火灾周围环境，判断出是否有重大危险源分布及是否会带来次生灾难发生；

4.明确救灾的基本方法，并采取相应措施，按照应急处置程序采用适当的消防器材进行扑救；包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等的固体可燃材料的火灾，可采用水冷却法，但对珍贵图书、档案应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火。 易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾，使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭。带电电气设备火灾，应切断电源后再灭火，因现场情况及其他原因，不能断电，需要带电灭火时，应使用沙子或干粉灭火器，不能使用泡沫灭火器或水。 可燃金属，如镁、钠、钾及其合金等火灾，应用特殊的灭火剂，如干砂或干粉灭火器等来灭火。

5.依据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别，划定危险区，对事故现场周边区域进行隔离和疏导；

6.视火情拨打“119”报警求救，并到明显位置引导消防车。

（二）实验室爆炸应急处理预案：

1.实验室爆炸发生时，实验室负责人或安全员在其认为安全的情况下必需及时切断电源和管道阀门；

2.所有人员应听从临时召集人的安排，有组织的通过安全出口或用其他方法迅速撤离爆炸现场。

3.应急预案领导小组负责安排抢救工作和人员安置工作。

（三）实验室中毒应急处理预案：

实验中若感觉咽喉灼痛、嘴唇脱色或发绀，胃部痉挛或恶心呕吐等症状时，则可能是中毒所致。视中毒原因施以下述急救后，立即送医院治疗，不得延误。

1.首先将中毒者转移到安全地带，解开领扣，使其呼吸通畅，让中毒者呼吸到新鲜空气；

2.误服毒物中毒者， 须立即引吐、洗胃及导泻，患者清醒而又合作，宜饮大量清水引吐，亦可用药物引吐。对引吐效果不好或昏迷者，应立即送医院用胃管洗胃。孕妇应慎用催吐救援。

3.重金属盐中毒者，喝一杯含有几克MgSO4的水溶液，立即就医。不要服催吐药，以免引起危险或使病情复杂化。 砷和汞化物中毒者，必须紧急就医。

4.吸入刺激性气体中毒者，应立即将患者转移离开中毒现场，给予2%~5%碳酸氢钠溶液雾化吸入、吸氧。气管痉挛者应酌情给解痉挛药物雾化吸入。应急人员一般应配置过滤式防毒面罩、防毒服装、防毒手套、防毒靴等。

（四）实验室触电应急处理预案：

1.触电急救的原则是在现场采取积极措施保护伤员生命。

2.触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好，触电者未脱离电源前，救护人员不准用手直接触及伤员。使伤者脱离电源方法： ⑴切断电源开关； ⑵若电源开关较远，可用干燥的木橇，竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备； ⑶可用几层干燥的衣服将手包住，或者站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源；

3.触电者脱离电源后，应视其神志是否清醒，神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；如神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并于5秒时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩膀，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

4.抢救的伤员应立即就地坚持用人工肺复苏法正确抢救，并设法联系校医务室接替救治。

（五）实验室化学灼伤应急处理预案：

1.强酸、强碱及其它一些化学物质，具有强烈的刺激性和腐蚀作用，发生这些化学灼伤时，应用大量流动清水冲洗，再分别用低浓度的（2%~5%）弱碱（强酸引起的）、弱酸（强碱引起的）进行中和。处理后，再依据情况而定，作下一步处理。

2.溅入眼内时，在现场立即就近用大量清水或生理盐水彻底冲洗。每一实验室楼层内备有专用洗眼水龙头。冲洗时，眼睛置于水龙头上方，水向上冲洗眼睛冲洗，时间应不少于15分钟，切不可因疼痛而紧闭眼睛。处理后，再送眼科医院治疗。

实验室安全卫生制度

一、实验室的安全工作、环境保护工作、消防工作是关系到人身和财产安全的头等大事。要经常对教职工和学生进行安全知识的教育，坚持“安全第一，预防为主”和“谁主管谁负责”的原则。每学期对实验室安全技术管理工作执行情况进行一次检查。

二、每个实验室设一名兼职治安保卫安全员(简称安全员)，具体负责安全工作。对不符合规定的操作或不利于安全的因素进行监督，有权停止有碍安全的操作。安全员由各实验室责任人兼任。

三、各实验室(保管室)应根据各自特点，制定出具体要求和措施，并张挂在明显地方，严格贯彻执行。每逢重大节假日要进行安全检查，发现问题及时纠正。

四、对电工、高温、辐射、强光闪烁及放射性物质等场所及其有关设备，要严格执行操作规程，并进行相应的劳动保护措施。

五、对易燃、易爆和剧毒等危险品，按规定设专用库房存放，并指定专人妥善保管。领用时必须经实验室主任签署意见，报有关部门批准，同时要有可靠的安全防范措施，剩余部分要立即放回仓库，并做好详细记录。

六、电器设备和电源线路必须按规定装设，禁止超负荷用电。不准乱拉乱接电线

七、有接地要求的仪器必须按规定接地，定期检查线路，每个实验室的安全用电用水工作及其闸阀启闭等由该实验室管理人员(责任人)负责。

八、实验室内不得明火取暖，严禁抽烟。

九、一般情况下，实验室内不得使用电加热器具(包括各种类型的电炉、电取暖器、电水壹、电煲锅、电热杯、热得快、电贸斗、电吹风等)。凡擅自使用电加热器具者，除没收器具，并对使用人进行批评教育。

十、对违反操作。玩忽职守，忽视安全而造成火灾、被盗、污染、中毒、人身重大损伤，精密、费重仪器和大型设备损坏等重大事故，实验室要保护好现场。立即向学校有关部门报告。对隐瞒不报或缩小、扩大事故真相者，其责任自负。

十一、自觉遵守安全规章制度，爱护安全防范设施。各种安全消防设施不准任何人以任何借口借用挪用。定期或不定期进行检查，若发现问题，其责任自负。

十二、实验工作人员，应做好本室的文明建设、整洁卫生工作，实验仪器设备应布局合理、摆放整齐，并且要定期对实验室卫生工作进行检查，采取措施，保持良好的实验环境。实验室的桌面、墙面、地面、门窗和设备应无积灰、蛛网及杂物。

实验室消防安全制度

一、室内严禁吸烟，有易燃、易爆或可燃性气体散逸的实验室，电器设备要

符合防火、防爆要求。

二、室内实验剩余或常用之小量易燃化学药品，总量不得超过1斤，并要放

入铁柜中由专人保管。

三、禁止使用没有绝缘，隔热底座的电热仪器。

四、任何化学药品，一经放置于容器后，必须立即贴上标签，如发现异常和

疑问时，立即检查证或询问保管人员，不得随意丢放，有毒品要集中处理。

五、在实验台周围，不许放置任何与实验无关的化学药品和盛放浓酸或易燃

易爆药品的容器。

六、若容器内灌装较大量的易燃可燃液体时(醇、酸、电解质除外)均要有

防止静电措施。

七、实验室所用气体皿、瓶要远离火源，置于阴凉通风处。

八、要建立建全蒸馏、萃取、电解等各种化学实验的安全操作和化学药品的

保管使用规则，教育学生严格遵守，杜绝违章操作。

九、在日光照射的房间，必须有窗帘。并在日光照射的地方不准放置怕光或

遇热分解，燃烧和易蒸发的物品。

十、配置一定数量的专用消防器材。

实验室水电气火安全管理

一、用电安全

1.实验室供电线路安装布局要合理、方便，每一实验室都有电源总闸。停止工作时，必须把总电闸关掉。

2.实验室固定电源插座未经允许不得拆装、改线，不得乱接、乱拉电线，不得使用闸刀开关、木质配电板和花线。

3.实验室内应使用空气开关并配备必要的漏电保护器;电气设备应配备足够的用电功率和电线，不得超负荷用电:电气设备和大型仪器须接地良好，对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。

4.严禁使用湿布擦拭正在通电的设备、电门、插座、电线等、严禁洒水在电器设备上和线路上。

5.空调、计算机、电热器、饮水机等不得在无人情况下开机过夜。涉及高真空、超低温等大型仪器的特殊实验室确实需要开机过夜的，必须做好安全防范和应急措施。手机充电器、电吹风等使用完毕必须断开电源。

6.实验室如有电器失火，应立即切断电源，用灭火器或砂子扑灭。在未切断电源前，切忌用水或泡沫灭火器灭火。

7.如发生触电事故，要立即用不导电的物体把电线从触电者身上挪开，并将伤者转移到空气新鲜的地方进行人工呼吸、心脏起搏等救援措施。并迅速与医院联系。

二、用水安全

1.实验室的上、下水道必须保持通畅。应让师生员工了解实验楼自来水总闸的位置，当发生水患时，立即关闭总阀。

2.实验室要杜绝自来水龙头打开而无人监管的现象，要定期检查上下水管路、化学冷却冷凝系统的橡胶管等，避免发生因管路老化等情况所造成的漏水事故，

3.冬季做好水管的保暖和放空工作，防止水管受冻爆裂。

三、用气安全

1.压力气瓶必须做好标识和固定工作，分类分处存放，严禁可燃性气体瓶和助燃性气体瓶混放。实验室不得堆放大量气体钢瓶。

2.气瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源的地方，与明火的距离应大于十米(确难达到时，可采取隔离等有效措施)。

3.易燃、易爆、有毒的危险气体需安装危险气体报警装置;气体连接管路必须使用金属管，其中乙炔气的连接管路不得使用铜管;对于存在多条管路或外接气源的实验室，必须画出气体管路布置图，并对气路进行标识。

4.瓶内气体不得用尽，必须保留剩余压力，永久气体气瓶的剩余压力，应不小于0.05Mpa;液化气体气瓶应留有不小于0.5~1.0%规定充装量的剩余气体。

5.各种气瓶必须定期进行技术检查。对于气体钢瓶有缺陷、安全附件不全或已损坏、不能保证安全使用的，需及时处理。

四、用火和设施安全

1.实验室应配备消防设施，专人管理，定期检查和更换。工作人员要爱护并妥善保管灭火器、砂箱、消防水龙头等用具，并应熟知这些器材的位置及使用方法。维护好烟感报警系统并定时进行检查。

2.实验室门口、走廊、楼道严禁堆放家具、设备等，要保证消防疏散通道的通畅。凡有两扇门的房间，两扇门都需保持畅通。

3.实验场所禁止吸烟。在具有火灾、爆炸危险的场所禁止使用明火。

4.因特殊原因需进行电、气焊等明火作业的，动火单位和人员应当向保卫处申办审批手续，落实现场监管人，采取相应的安全预防措施。作业人员应当遵守消防安全规定。

5.涉及化学试剂的实验室一般不得使用明火电炉。如确因工作需要且无法用其它加热设备替代时，可以在做好安全防范措施的前提下向实验室处提出申请，经现场审核取得《明火电炉使用许可证》后方可使用。

五、其它安全

1.要加强危险化学品的采购、储存、使用、废物处置的管理。剧毒物品严格遵守双人收发、双人运输、双人使用、双人双锁保管的““五双”管理制度。

2.晚上和节假日不能一个人开展实验活动。涉及到危险性的实验活动必须有2人同时在场才能进行，且实验活动中必须有人值守。

3.各实验大楼应配备一套所有实验室的钥匙留存办公室或大楼值班室由专门人员保管，以备应急之需。钥匙保管人员不得擅自使用或外借他人使用。

4.不得在实验室烹煮食物、聚餐，严禁在实验室留宿。

5.如有机溶剂或遇水发生剧烈反应的物质(如金属钠等)发生着火，首先使用干粉灭火器灭火，不能用水灭火。

实验室文明卫生规范

一、实验楼走廊及门厅内无垃圾杂物，也不得存放仪器设备、自行车等。

墙壁清洁无灰尘。

二、实验室各种规章制度、操作规程应挂在室内醒目处，陈旧的应更换。

门上的玻璃不得用纸遮没。

三、室内应保持地面清洁、窗明几净，四周墙壁及天花板清洁无灰尘、无

蜘蛛网。

四、室内家俱、仪器设备排列整齐、无灰尘。

五、玻璃仪器、化学试剂等实验用品排列整齐并保持清洁。

大、水池用毕应及时清洗，保持清洁。

七、室内不得存放与实验无关的物品，更不得将实验室作仓库使用。

八、大型精密仪器设备、计算机等精密仪器设备用毕应罩好，罩布应保持

清洁。

九、长期不用的闲置仪器设备应妥善保管，不得随意堆放。

十、电炉及各种电源插座、插头、电线等不得随意乱放，用后及时内位

注意用电安全，室内不准吸烟，不得大声喧哗。

学生实验守则

一、实验前应按教师布置进行预习，明确实验的目的，掌握实验的内容、

方法和步骤，并写好预习报告，否则不能进行实验。

二、学生应按照实验室的安排准时进行实验，实验课迟到 10 分钟以上者不

能参加该次实验。

三、进入实验室必须首先检查器材并填好实验登记表格后方可开始实验，

实验过程中应认真观察各种现象，纪录各种现象和数据。不准抄袭或

伪造数据。实验操作结束，要把原始数据纪录送交指导教师审阅，经

查核正确并签字后，才算完成操作。实验完毕必须整理好本组仪器，

并经指导教师验收后，方可离开实验室。

四、实验后，要认真分析实验结果，正确处理数据，细心做好图表，做好

实验报告，并按时上交指导教师以评定实验成绩。报告不符合要求者，

应重做。

五、不准穿背心、拖鞋或赤脚进入实验室。实验室内必须保持安静，不准

高声喧哗、打闹、不准抽烟、随地吐痰、乱抛纸屑杂物。应在指定地点进行操作，不得随意走动。

六、必须严格按照实验室制定的各项规章制度，认真执行操作规程，注意

人身和设备安全。凡因过失造成实验装置及仪器损坏者，视情节轻重

严肃处理。未经批准，不得擅自接连电源，不得接触与本实验无关的

器具。

学生实验须知

一、认真做好实验前的预习,写好预习报告，无预习报告者，暂停实验，待预习报告写好后，交给指导老师批改,经老师同意后再开始实验。

二、认真记好实验过程中的原始记录，不准乱涂乱改，必要的改动必须以重复实验

的结果为准，并要征得指导老师的同意。

三、依照实验原始记录写好正式实验报告，并按时上交，不交实验报告者，该实

验以不及格论。

四、遵守实验室纪律，服从指导教师正确指导，按规定的操作程序实验。未经允

许，没做完实验而中途离开实验室的，虽有实验报告，按不及格论处，不予补做。

五、学期结束以后，准备接受对实验课的抽查考核。总成绩即以抽查考核成绩和

平时成绩综合评定。

六、损坏公物，按学院的有关规定赔偿。

七、实验结束后，认真清理使用的仪器、试剂及室内卫生。

“三废”处理暂行规定

一、环境保护关系到全民族的生存和发展，保护环境实质上就是保护生产力。实验室作为高校重要的教学阵地，为进一步加强实验室管理，保护生态环境，保护师生身体健康、创造良好的实验环境，保证实验教学顺利进行，特制定本规定。、实验室工作人员自身要树立良好的环保理念，并有义务加强对学生环境保护宣传教育，广泛普及和宣传环境科学知识和法律知识，切实增强学生的环境意识和法制观念，提高遵守环境保护法律法规的自觉性。

三、实验室工作人员要熟知本实验室所开实验可能产生的“三废”，并熟练掌握处理“三废”的方法和排放装置。

四、各实验室应配备储存废渣、废液的容器。实验所产生的废渣和废液应分类倒入指定容器储存，并由实验技术人员定期处理、清除。

五、实验中使用易燃、易爆、剧毒等物品后产生的“三废”以及实验中产生的易燃、易爆、剧毒的“三废”都必须在实验教师和实验技术人员的指导下，及时要

善处理后方能倒入指定的容器内。

六、严格要求学生按教材或指导书所规定的正确方法进行实验。训练学生的实验技能，培养学生的环保意识，要求学生能熟练掌握和使用“三废”处理排放装置，

七、实验室的实验技术人员应定期对废渣、废液容器和通风、排气等设备进行维护检查和清理，以保证“三废”处理设施随时处于可用状态。

八、不能及时处理的“三废”要注意存放地点，避免二次污染。

九、加强实验研究。实行教学改革，在保证学生实验能力培养的基础上，改革实验内容和实验方法，尽可能地减少“三废”的排放。

十、本规定自颁布之日起实行，原有相应规章制度作废。其他未尽事宜参照学院

有关规章制度执行。

实验室辐射安全管理规定

为进一步加强我院放射性同位素与射线装置安全管理，保障从事放射性工作

人员及公众的健康与安全，保证学校教学、科研等工作顺利进行，保护环境，依

据《安徽省高等学校实验室安全管理办法》，制定本细则。

一、实验室辐射安全主要包括放射性同位素(密封型放射源和非密封型放射性

源)和射线装置的管理。

二、学校必须按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规，在

获取环保部门颁发的《辐射安全许可证》后才能开展相关实验工作。

三、涉辐场所应当按照国家有关规定设置明显的放射性标志，其入口处应当按照

国家有关安全和防护标准的要求，设置安全和防护设施以及必要的防护安全联

锁、报警装置或者工作信号。射线装置的生产调试和使用场所，应当具有防止误

操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。

四、学校应当落实辐射装置和放射源的采购、保管、使用、备案等管理措施，规

范涉辐废弃物的处置。

五、学校应当做好安全使用放射性同位素和射线装置的宣传、教育工作，定期组织涉辐人员参加辐射安全与防护知识培训及职业病体检。涉辐实验室管理和操作人员上岗前应当进行专项培训，持证上岗。实验室人员必须严格遵守放射性同位

素和射线装置的操作规程。

学校必须编制《核与辐射安全应急预案》。实验室若发生放射性同位素丢失或导致工作人员或公众受到意外照射，应视为安全事故，并按照应急预案处理。

放射检查防护告知

一、X线、CT检查前及检查中请遵守检查医师的安排。

二、孕妇检查前提前告知放射检查医师，评价是否要进行放射检查。

三、儿童、孕妇在受检时，应尽量避免 X射线的照射，如果必须进行检查时，必须下腹部盖上铅衣，防止性腺和胎儿接收过量的射线。

四、在X线、CT检查时，其他人员勿停留在检查室内，避免X线照射。需陪伴人员扶持受检者时，也应穿戴防护用品，已免照射。

五、严禁孕妇及18岁以下的青少年扶持受检者进行检查。

受检者个人防护用品使用管理制度

- 根据国务院颁布的“放射性同位素与射线装置放射防护条例”的有关规定制定本制度。

一、防护用品包括铅围脖、铅衣等。

二、每个机房准备一套放射防护用品，备病人检查用。

三、对受检者非投照部位，要配合医务人员穿戴铅防护用具。

四、儿童、孕妇在受检时，应尽量避免X射线的照射，如果必须进行检查时，必须下腹部盖上铅衣，防止性腺和胎儿接收过量的射线。

五、在CT及透视时，其他人员勿停留在X线检查室内，避免照射。需陪伴人员扶持受检者时，也应穿戴防护用具，已免照射。严禁孕妇及18岁以下的青少年扶持受检者。

六、任何受检患者有权要求进行放射防护。放射科备有铅防护用品，患者可以无条件提出使用。使用这些铅防护用品，能有效地保护胎儿、性腺、甲状腺和眼睛。

七、患者对放射科工作人员的检查及要求有疑义和不理解时，有权当时提出疑问，并要求得到解答。

八、在各个放射检查机房醒目位置张贴放射防护告知和患者检查须知。